## voorblad
Welke formulieren(*) zijn er
Beschadigingen
Drijfvuil
Kunstwerken
Overloop of golfoverslag
Scheuren
Uittredend water
Vervormingen
Bij welke waarneming dient welk formulier ingevuld te worden
Schadebeeld | formulier
Afgeschoven dijk | Vervormingen
Afslag | Beschadigingen
Drijfvuil | Drijfvuil
Erosie buitentalud | Beschadigingen
Gat | Beschadigingen
Graverij door dieren | Beschadigingen
Graverij door mensen | Beschadigingen
Kapotte grasmat | Beschadigingen
Konijnenhol | Beschadigingen
Kwel | Uittredend water
Omgevallen boom | Beschadigingen
Ontbrekende stenen | Beschadigingen
Opbolling | Vervormingen
Overlopende dijk | Overloop of golfoverslag
Scheuren | Scheuren
Verweking | Vervormingen
Verzakte dijk | Vervormingen
wellen | Uittredend water
werkzaamheden | Beschadigingen
Zandmeevoerende wel | Uittredend water
kunstwerken | Kunstwerken
Toelichting voor gebruik formulieren
Het handboek dijkbewaking geeft extra informatie over de verschillende schadebeelden / formulieren en helpt je bij het beoordelen en invullen van de formulieren.
Er zijn twee type formulieren:
- Registratieformulier voor de dijkwacht (waarnemer), hij/zij vult in het veld het formulier in. Dit gebeurt door bij het juiste antwoord een vinkje te zetten. Op dit formulier staat geen puntenscore vermeld.
- Waarnemingsformulier voor de ondersteuner, hij/zij vult het formulier op de dijkpost in. Op dit formulier staat de puntenscore vermeld en rekent deze ook door naar een ernst klasse
1. Wanneer dijkwacht het registratieformulier heeft ingevuld dan belt hij/zij de dijkpost
2. Ondersteuner van dijkpost vraagt welk(e) formulier(en) er is (zijn) ingevuld.
3. De door de dijkwacht ingevulde informatie wordt doorgegeven aan de dijkpost. De vinkjes worden vertaald naar een score.
4. De ondersteuner vult bij het antwoord op de vraag de waarde in de kolom score in
5. Als laatste vraag wordt aan de dijkwacht de ernst van de situatie gevraagd
6. Deze ernst wordt door de ondersteuner vergeleken met de puntenscore vanuit het formulier. Bij afwijking wordt gevraag naar de reden waarom de dijkwacht de ernst zo inschat
* De formulieren zijn in samenwerking met Fugro opgesteld en gevalideerd op 6 december 2017

## beschadigingen
Waarnemingsformulier |  | Beschadigingen
Dijkwachten: |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
1. Locatie schade
| waterzijde | [8 empty] | landzijde
| Voor | Buiten- |  | Buiten | Binnen |  | Binnen- |  |  | Achter-land
| land | talud |  | kruin | kruin |  | talud |  | Teen | land | Sloot
waarde | 0 | 5 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0
score | [11 empty] | 0
2. Lengte van de beschadiging |  |  | waarde | score |  | 3. Breedte van de beschadiging |  |  |  | waarde | score
0 – 1 meter in lengte richting dijk |  |  | 1 |  |  | 0 – 0,5 meter |  |  |  | 1 |  | 0
1 – 3 meter in lengte richting dijk |  |  | 2 |  |  | 0,5 – 1 meter |  |  |  | 2 |  | 0
3 – 5 meter in lengte richting dijk |  |  | 3 |  |  | 1 – 2,5 meter |  |  |  | 3 |  | 0
5 – 10 meter in lengte richting dijk |  |  | 4 |  |  | 2,5 - 5 meter |  |  |  | 4 |  | 0
Meer dan 10 meter in lengte richting dijk |  |  | 5 |  |  | Meer dan 5 meter |  |  |  | 5 |  | 0
Vraag |  |  |  |  | Antwoord |  |  |  |  | waarde | score
4. Wat is de diepte van de beschadiging |  |  |  |  | 0 - 5 centimeter |  |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 - 15 centimeter |  |  |  |  | 2 |  | 0
[5 empty] | 15 - 50 centimeter |  |  |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 50 - 100 centimeter |  |  |  |  | 5 |  | 0
[5 empty] | 100 - 200 centimeter |  |  |  |  | 10 |  | 0
[5 empty] | meer dan 200 centimeter |  |  |  |  | 15 |  | 0
5. In welk type bekleding zit de beschadiging |  |  |  |  | gras (ga naar vraag 6) |  | gras |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | zetsteen (ga naar vraag 12) |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | stortsteen (ga naar vraag13) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6. Wat is de oorzaak van de beschadigining |  |  |  |  | natuurlijk dierlijke graverij (ga naar vraag 8) |  | natuurlijk graverij |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | menselijk sporen (ga naar vraag 17) |  | menselijk sporen |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | menselijk grond aanbrengen (ga naar vraag 7) |  | menselijk grond aanbrengen naar 7 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | menselijke graverij (ga naar vraag 17) |  | Menselijk graverij |  |  | 5
[5 empty] | natuurlijk omgevallen boom (ga naar vraag 17) |  | Natuurlijk omgevallen boom |  |  | 5 |  | 0
[5 empty] | natuurlijk kale plekken (ga naar vraag 17) |  | Natuurlijk kale plekken |  |  | 0 |  | 0
7. Hoogte van de ophoging |  |  |  |  | 0 – 1 meter (ga naar vraag 17) |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 – 2 meter (ga naar vraag 17) |  |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 – 3 meter (ga naar vraag 17) |  |  |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | Meer dan 3 meter (ga naar vraag 17) |  |  |  |  | 5 |  | 0
8. Wat voor soort graverij betreft het |  |  |  |  | oppervlakkig (mol) (ga naar vraag 9) |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | hol of gang (naar vraag 10) |  |  |  |  | 3 |  | 0
9. Hoeveel molshopen zijn er |  |  |  |  | minder dan 5 per 10 meter1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | tussen de 5 en 10 per 10 meter1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | tussen de 10 en 20 per 10 meter1 |  |  |  |  | 2 |  | 0
[5 empty] | meer dan 20 per 10 meter1 |  |  |  |  | 3 |  | 0
10. Komt er water uit het hol of de gang |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 10 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
11. Treedt er grond of zand uit |  |  |  |  | ja (ga naar vraag 17) |  |  |  |  | 15 |  | 0
[5 empty] | nee (ga naar vraag 17) |  |  |  |  | 0 |  | 0
12. Zit een aantal elementen uit de bekleding los: |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 2 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
13. Zijn er elementen (stenen) uit de bekleding verdwenen of verplaatst |  |  |  |  | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ja, 1 element |  |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | ja, 1 tot 4 elementen |  |  |  |  | 5 |  | 0
[5 empty] | ja, meer dan 4 elementen |  |  |  |  | 10 |  | 0
14. Is het onderliggend filtermateriaal of basismateriaal zichtbaar? |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
15. Zijn er grote holtes aanwezig onder de bekleding (of een vermoeden daarvan) |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 5 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
16. Is er sprake (of een vermoeden daarvan) van uitspoeling van grond (bijv. zand of klei) |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 10 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
17. Inschatting van de ernst |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [8 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
Waarnemingsformulier |  |  | Beschadigingen

## drijvende objecten
Waarnemingsformulier |  |  | Drijvende objecten
Dijkwachten: |  |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
1. Locatie waarneming
|  | waterzijde | [8 empty] | landzijde
|  | Voor | Buiten- |  | Buiten | Binnen |  | Binnen- |  |  | Achter-land
|  | land | talud |  | kruin | kruin |  | talud |  | Teen | land | Sloot
waarde |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
score | [12 empty] | 0
vraag | [7 empty] | antwoord |  |  | waarde | score
2. Om wat voor een soort drijfvuil / drijvende objecten gaat het | overig | [6 empty] | klein (bv riet) |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | groot (bv bomen) |  |  | 5 |  | 0
[8 empty] | ijsschotsen |  |  | 10 |  | 0
[8 empty] | overig |  |  | 2 |  | 0
3. Wat is de lengte (in lengte richting dijk) van het gebied waarover het "drijfvuil" tegen de dijk staat | Groter dan 20 meter | [6 empty] | 0 – 10 meter |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 10 - 50 meter |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Groter dan 50 meter |  |  | 0 |  | 0
4. Klotst of beukt het drijfvuil/object tegen het talud | [7 empty] | ja |  |  | 5 |  | 0
[8 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
5. Verplaatst het drijfvuil/object zich | [7 empty] | ja |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | nee |  |  | 5 |  | 0
6. Wat voor soort taludbekleding is er | Gras | [6 empty] | hard (steen) |  |  | -3 |  | 0
[8 empty] | gras |  |  | 5 |  | 0
7. Is er schade zichtbaar | nee | [6 empty] | ja *) |  |  | 5 |  | 0
[8 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
8. Inschatting van de ernst |  |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [9 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
*) Wanneer er schade aanwezig is dan dient tevens het waarnemingsformulier beschadigingen te worden ingevuld
Waarnemingsformulier |  |  | drijvende objecten

## kunstwerken
Waarnemingsformulier |  | Kunstwerken
Dijkwachten: |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
Naam van het kunstwerk
1. Locatie kunstwerk
| waterzijde | [8 empty] | landzijde
| Buitenzijde |  |  | kruin |  |  | Binnenzijde
waarde | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
score | [11 empty] | 0
Vraag |  |  |  |  | antwoord |  |  |  |  | waarde | score
2. Wat voor soort kunstwerk betreft het |  |  |  |  | coupure |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | duiker of waterinlaat |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | gemaal |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | keersluis |  |  |  |  | 0
[5 empty] | schutsluis |  |  |  |  | 0
[5 empty] | overig nl ………………………….. |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. Is het kunstwerk open of gesloten |  |  |  |  | open |  |  |  |  | 5 |  | 0
[5 empty] | gesloten |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. Wanneer het kunstwerk open is stroomt er dan water in of dreigt er water in te stromen |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 30 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
5. zijn er beschadigingen aan het keermiddel / afsluitmiddel |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 5 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
6. Zijn er verzakkingen of vervormingen in de nabijheid van het kunstwerk *) |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 15 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
7. Is er een lekkage of uittredend water te zien rond het kunstwerk **) |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 2 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | n.v.t. |  |  |  |  | 0 |  | 0
8. Is het waterpeil binnendijks hoger dan normaal (stremmingswater) |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | 2 |  | 0
[5 empty] | nee |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | n.v.t. |  |  |  |  | 0 |  | 0
9. Inschatting van de ernst |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [8 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
*) als er vervormingen aanwezig zijn dan ook het waarnemingsformulier vervormingen invullen
**) als er water uittreedt dan ook het waarnemingsformulier uittredend water invullen
Waarnemingsformulier |  | Kunstwerken

## overloop overslag
Waarnemingsformulier |  |  | Overloop / golfoverslag
Dijkwachten: |  |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
1. Locatie waarneming
|  | waterzijde | [8 empty] | landzijde
|  | Voor | Buiten- |  | Buiten | Binnen |  | Binnen- |  |  | Achter-land
|  | land | talud |  | kruin | kruin |  | talud |  | Teen | land | Sloot
waarde |  | 0 | 0 |  | 2 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0
score | [12 empty] | 0
vraag | [7 empty] | antwoord |  |  | waarde | score
2. Is er sprake van overloop (kruin is gelijk of lager dan de waterstand) | [7 empty] | Ja |  |  | 25 |  | 0
[8 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
3. Is er sprake van golfoverslag (alleen de golven slaan over de dijk) | Ja | [6 empty] | Ja |  |  | 10 |  | 0
| nee | [6 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
4. Wat is de lengte (in lengte richting dijk) van de overloop of golfoverslag | 0 – 2 meter | [6 empty] | 0 – 10 meter |  |  | 5 |  | 0
| 2 – 5 meter | [6 empty] | 10 – 50 meter |  |  | 10 |  | 0
[8 empty] | Meer dan 50 meter |  |  | 20 |  | 0
5. Hoeveel water komt er op het binnentalud | [7 empty] | geen |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | weinig |  |  | 3 |  | 0
[8 empty] | Veel |  |  | 5 |  | 0
6. zijn er beschadigingen in het binnentalud aanwezig *) | [7 empty] | Ja |  |  | 5 |  | 0
[8 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
7. Is de kruin begaanbaar te voet | Ja | [6 empty] | Ja |  |  | 0 |  | 0
| Nee | [6 empty] | Nee |  |  | 10 |  | 0
8. Treedt het water de kruin of het binnentalud in | Ja | [6 empty] | Ja |  |  | 2 |  | 0
| nee | [6 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
9. Is er uitspoeling van materiaal (liggen er bijvoorbeeld wortels bloot) | Ja | [6 empty] | Ja |  |  | 5 |  | 0
| nee | [6 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
10. zijn er objecten in het binnentalud aanwezig | Ja *) | [6 empty] | Ja |  |  | 5 |  | 0
| nee | [6 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
11. Zijn er ook scheuren aanwezig **) | Ja **) | [6 empty] | Ja **) |  |  | 5 |  | 0
| nee | [6 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
12. Inschatting van de ernst |  |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [9 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
*) Wanneer er schade aanwezig is dient tevens het waarnemingsformulier beschadigingen te worden ingevuld
**) Wanneer er scheuren zijn dient tevens het waarnemingsformulier scheuren te worden ingevuld
Waarnemingsformulier |  |  | Overloop/golfoverslag

## scheuren
Waarnemingsformulier |  | Scheuren
Dijkwachten: |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
1. Locatie waarneming
| waterzijde | [8 empty] | landzijde
| Voor | Buiten- |  | Buiten | Binnen |  | Binnen- |  |  | Achter-land
| land | talud |  | kruin | kruin |  | talud |  | Teen | land | Sloot
waarde | 0 | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 | 0 | 0
score | [11 empty] | 0
2. Lengte van de scheur |  |  | waarde | score |  | 4. Breedte van de scheur |  |  |  | waarde | score
0 – 2 meter in lengterichting dijk |  |  | 1 |  |  | 0 – 2 centimeter |  |  |  | 0 |  | 0
2 – 5 meter in lengterichting dijk |  |  | 2 |  |  | 2 – 5 centimeter |  |  |  | 1 |  | 0
5 – 10 meter in lengterichting dijk |  |  | 3 |  |  | 5 – 10 centimeter |  |  |  | 7 |  | 0
10 – 15 meter in lengterichting dijk |  |  | 5 |  |  | Meer dan 10 centimeter |  |  |  | 10 |  | 0
15 – 20 meter in lengterichting dijk |  |  | 8
Meer dan 20 meter in lengterichting dijk |  |  | 10
3. Diepte van de scheur |  |  | waarde | score |  | 5. Soort scheur |  |  |  | waarde | score
0 – 15 centimeter |  |  | 1 |  |  | Lengte scheur |  |  |  | 2
15 – 50 centimeter |  |  | 2 |  |  | Dwarsscheur |  |  |  | 2
50 – 100 centimeter |  |  | 4 |  |  | Willekeurige scheur |  |  |  | 0
Meer dan 100 centimeter |  |  | 5
Vraag | [7 empty] | Antwoord |  | waarde | score
6. wat is de afstand van scheur tot binnenkruin | [6 empty] | 0 - 0,5 meter |  |  | 2 |  | 0
[7 empty] | 0,5 - 1 meter |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | 1 - 2,0 meter |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 2,0 - 3 meter |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | meer dan 3 meter |  |  | 0 |  | 0
7. Is er uitspoeling van grond | [7 empty] | ja | Ja | 20 |  | 0
[8 empty] | nee | nee | 0 |  | 0
8. Staat er water in de scheur | [7 empty] | ja |  | 2 |  | 0
[8 empty] | nee |  | 0 |  | 0
9. Komt er water uit de scheur | [7 empty] | ja | Ja | 10 |  | 0
[8 empty] | nee | Nee | 0 |  | 0
10. Blijft er na hevige neerslag water in de scheur | [7 empty] | ja | Ja | 2 |  | 0
[8 empty] | nee | Nee | 0 |  | 0
11. Zijn er meerdere scheuren | [7 empty] | ja | Ja | 2 |  | 0
[8 empty] | nee | Nee | 0 |  | 0
12. Soort bekleding waar de scheur in zit | [7 empty] | gras | Gras | 0 |  | 0
[8 empty] | asfalt | Asfalt | 0 |  | 0
13. Is het een oude scheur - begroeiing in scheur (oud) | [7 empty] | ja | Ja | 0 |  | 0
- randen afgebrokkeld (oud) | [7 empty] | nee | Nee | 10 |  | 0
14. Is er over de scheur een hoogteverschil aanwezig | [7 empty] | ja, 0 - 5 cm |  | 5 |  | 0
[8 empty] | ja, 5 - 10 cm |  | 10 |  | 0
[8 empty] | ja, > 10 cm |  | 20 |  | 0
[8 empty] | nee (vraag 16) |  | 0 |  | 0
15. Waar is de hoogste kant van de scheur? | [7 empty] | landzijde | Landzijde | 0 |  | 0
[8 empty] | waterzijde | waterzijde | 5 |  | 0
16. Zijn er nog vervormingen van de dijk aanwezig | [7 empty] | ja *) | Ja *) | 0 |  | 0
[8 empty] | nee | nee | 0 |  | 0
17. Inschatting van de ernst |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [8 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
*) als er vervormingen aanwezig zijn dan ook het waarnemingsformulier vervormingen invullen
Waarnemingsformulier |  | Scheuren

## uittredend water
Waarnemingsformulier |  |  | Uittredend water
Dijkwachten: |  |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
1. Locatie waarneming
|  | waterzijde | [8 empty] | landzijde
|  | Voor | Buiten- |  | Buiten | Binnen |  | Binnen- |  |  | Achter-land
|  | land | talud |  | kruin | kruin |  | talud |  | Teen | land | Sloot
waarde |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 | 5 | 5
score | [12 empty] | 0
2. Lengte van het gebied |  |  |  | waarde | score | 3. Breedte van het gebied |  |  |  |  | waarde | score
0 – 2 meter in lengte richting dijk |  |  |  | 0 |  | 0 – 2 meter |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 – 5 meter in lengte richting dijk |  |  |  | 0 |  | 2 – 5 meter |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 – 10 meter in lengte richting dijk |  |  |  | 0 |  | 5 – 10 meter |  |  |  |  | 0
10 – 20 meter in lengte richting dijk |  |  |  | 0 |  | 10 – 20 meter |  |  |  |  | 0
Meer dan 20 meter in lengte richting dijk |  |  |  | 0 |  | Meer dan 20 meter |  |  |  |  | 0
vraag | [7 empty] | antwoord |  |  | waarde | score
4. Op welke afstand bevindt zich het uittredend water. Afstand meten/schatten vanaf de binnenkruinlijn van de waterkering | [7 empty] | 0 - 5 meter |  |  | 20 |  | 0
[8 empty] | 5 - 30 meter |  |  | 15 |  | 0
[8 empty] | 30 - 80 meter |  |  | 10 |  | 0
[8 empty] | meer dan 80 meter |  |  | 0 |  | 0
5. Is er sprake van een geconcentreerde uitstroming van het water | [7 empty] | nee |  |  | -10 |  | 0
[8 empty] | ja |  |  | 0 |  | 0
6. Treedt er veel of weinig water uit | [7 empty] | Weinig |  |  | 2 |  | 0
[8 empty] | Veel |  |  | 5 |  | 0
7. Wat is de snelheid van het uittredende water | Langzaam | [6 empty] | Langzaam (sijpelen) |  |  | 2 |  | 0
| Snel | [6 empty] | Snel (stromen) |  |  | 5 |  | 0
8. Wat is de kleur van het uittredend water | [7 empty] | Helder |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Bruin |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Olieachtig |  |  | 0 |  | 0
9. Spoelt er grond of zand uit | Ja | [6 empty] | Ja (vraag 10) |  |  | 10 |  | 0
| Nee | [6 empty] | Nee (vraag 13) |  |  | 0 |  | 0
10. Hoeveel zand of grond spoelt er uit | [7 empty] | Weinig (< kruiwagen) |  |  | 2 |  | 0
[8 empty] | Veel (> kruiwagen) |  |  | 5 |  | 0
11. Vindt er kratervorming van de grond plaats | [7 empty] | Ja |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
12. Wat is de diameter (binnenzijde) van de krater | [7 empty] | 0 – 25 cm |  |  | 1 |  | 0
[8 empty] | 25 – 50 cm |  |  | 2 |  | 0
[8 empty] | 50 – 75 cm |  |  | 3 |  | 0
[8 empty] | 75 – 100 cm |  |  | 4 |  | 0
[8 empty] | Meer dan 100 cm |  |  | 5 |  | 0
13. Zijn er in de directe omgeving meer locaties van uittredend water | Ja | [6 empty] | Ja |  |  | 5 |  | 0
| Nee | [6 empty] | Nee |  |  | 0 |  | 0
14. Staat er een leidingbordje in de buurt | Ja | [6 empty] | Ja |  |  | 0 |  | 0
| nee | [6 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
15. Inschatting van de ernst |  |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [9 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
Waarnemingsformulier |  |  | Uittredend water

## vervormingen
Waarnemingsformulier |  | Vervormingen
Dijkwachten: |  |  | Patrouillevak: | [5 empty] | Datum:
1. |  |  | Dijkpaal | [5 empty] | Tijd:
2. |  |  | Afstand van de dijkpaal |  |  | + |  | meter
1. Locatie waarneming
| waterzijde | [8 empty] | landzijde
| Voor | Buiten- |  | Buiten | Binnen |  | Binnen- |  |  | Achter-land
| land | talud |  | kruin | kruin |  | talud |  | Teen | land | Sloot
waarde | 0 | 2 |  | 2 | 5 |  | 5 |  | 3 | 5 | 5
score | [11 empty] | 0
2. Lengte van de vervorming |  |  | waarde | score |  | 3. Breedte van de vervorming |  |  |  | waarde | score
0 – 2 meter in lengterichting dijk |  |  | 1 |  |  | 0 – 0,5 meter |  |  |  | 0 |  | 0
2 – 5 meter in lengterichting dijk |  |  | 2 |  |  | 0,5 - 1 meter |  |  |  | 1 |  | 0
5 – 10 meter in lengterichting dijk |  |  | 3 |  |  | 1 - 2,5 meter |  |  |  | 2
10 – 20 meter in lengterichting dijk |  |  | 4 |  |  | 2,5 - 5 meter |  |  |  | 3
Meer dan 20 meter in lengterichting dijk |  |  | 5 |  |  | Meer dan 5 meter |  |  |  | 4
Vraag | [6 empty] | Antwoord |  |  | waarde | score
4. Wat voor soort vervorming betreft het | [6 empty] | verzakking |  |  | 3 |  | 0
[7 empty] | opbolling |  |  | 3 |  | 0
[7 empty] | horizontale verplaatsing |  |  | 3 |  | 0
[7 empty] | verweking |  |  | 3 |  | 0
5. Wat is het hoogteniveau verschil tussen de elementen | [6 empty] | 0 - 4 centimeter |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 4 - 8 centimeter |  |  | 3 |  | 0
[7 empty] | 8 - 12 centimeter |  |  | 5 |  | 0
[7 empty] | 12 - 16 centimeter |  |  | 7 |  | 0
[7 empty] | meer dan 16 centimeter |  |  | 9 |  | 0
6. Welke richting heeft de vervorming? | [6 empty] | horizontaal |  |  | 8 |  | 0
[7 empty] | verticaal |  |  | 8 |  | 0
[7 empty] | beide |  |  | 8 |  | 0
7. Wordt een sloot smaller | [6 empty] | ja |  |  | 8 |  | 0
[7 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
8. Wordt talud of achterland hobbelig | [6 empty] | ja |  |  | 5 |  | 0
[7 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
9. Zijn er scheuren aanwezig | [6 empty] | ja *) |  |  | 5 |  | 0
[7 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
10. Zakt u in de grond weg wanneer u rond het gebied van de binnenteen loopt | [6 empty] | ja |  |  | 5 |  | 0
[7 empty] | nee |  |  | 0 |  | 0
11. Inschatting van de ernst |  |  | aanvinken | [5 empty] | Totaal score
Niet ernstig score < 15 | [8 empty] | 0
Ernstig score 16 - 25
Zeer ernstig score > 26
Aandachtspunten/
Aantekeningen/
Weersituatie
*) Wanneer er scheuren zijn dient tevens het waarnemingsformulier scheuren te worden ingevuld
Waarnemingsformulier |  | Vervormingen